## Sheet1
Table 9.6: Major Transmission Lines, 2019
Sl. No. | Line Name | No. of Towers | 400kV line length (KM) | 220kV Line length (KM) |  | 132kV line length (KM) |  | 66kV line length (KM) |  |  |  | Conductor type | Year of Commissioning
|  |  | D/C | S/C | D/C | S/C | D/C | S/C | D/C | Q/C | UG
1 | Tala-Khogla | 104 | 24.62 | … | … | … | … | … | … | … | … | Twin Moose ACSR | 2006
2 | Tala-Malbase-Pagli (India) | 48 | 49.53 | … | … | … | … | … | … | … | … | Twin Moose ACSR | 2006
3 | Chukha-Gedu-India Boarder | 97 | … | … | 35.78 | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 1986
4 | Chukha-Gedu-Malbase | 95 | … | 29.84 | … | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 1989
5 | Chukha-Semtokha | 144 | … | 54.01 | … | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 1989
6 | Semtokha-Rurichhu | 106 | … | 44.9 | … | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2004
7 | Rurichhu-Tsirang | 114 | … | 46.6 | … | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2008
8 | Malbase -India border (Birpara), India | 6 | … | 4.08 | … | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 1989
9 | Malbase-Singhigaon Feeder-I | 6 | … | 2.61 | … | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2006
10 | Malbase-Singhigaon Feeder-II | 12 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2006
11 | Kurichhu-Kilikhar | 28 | … | … | … | 10.06 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2001
12 | Kilikhar-Kanglung | 81 | … | … | … | 29.71 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2002
13 | Kilikhar-Tangmachhu (Lhuentse) | 114 | … | … | … | 42.8 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2005
14 | Kurichhu-Nangkhor | 98 | … | … | … | 31.08 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2001
15 | Nangkhor-Deothang | 60 | … | … | … | 23.3 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2001
16 | Nangkhor-Nganglam | 102 | … | … | … | 33.79 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2002
17 | Nganglam-Tingtibi | 246 | … | … | … | 83.3 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2002
18 | Gelephu-Pelrithang (Lodrai) | 122 | … | … | … | 10.78 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2002
19 | Pelrithang (Lodrai)-Tingtibi | 20 | … | … | … | 34.96 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2002
20 | Gelephu-India Border | 1 | … | … | … | 0.1 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 1988
21 | Deothang-Motanga | 38 | … | … | … | 10.45 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2007
22 | Motanga-India Border |  | … | … | … | 0 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2008
23 | Tintibi-Yurmoo | 83 | … | … | … | 32.63 | … | … | … | … | … | Panther ACSR | 2008
24 | Chhukha-Chumdo | 200 | … | … | … | … | … | 36.98 | … | … | … | Dog ACSR | 1983
25 | Chumdo-Khasadrapchu |  | … | … | … | … | … | 4.78 | … | … | … | Dog ACSR | 2005
26 | Khasadrapchu-Olakha |  | … | … | … | … | … | 11.74 | … | … | … | Dog ACSR | 2005
27 | Khasadrapchu-Jemina | 23 | … | … | … | … | … | … | 5.96 | … | … | Dog ACSR | 2005
28 | Chumdo-Paro | 84 | … | … | … | … | … | 24.01 | … | … | … | Dog ACSR | 1987
29 | Chumdo-Haa | 123 | … | … | … | … | … | 33.4 | … | … | … | Dog ACSR | 1987
30 | Watcha Tie Line | 4 | … | … | … | … | … | 0.5 | … | … | … | Dog ACSR | 1987
31 | Semtokha-Olakha | 7 | … | … | … | … | … | 1.7 | … | … | … | Dog ACSR | 1995
32 | Semtokha-Lobeysa | 81 | … | … | … | … | … | 24.43 | … | … | … | Dog ACSR | 1986
33 | Lobeysa-Rurichhu | 76 | … | … | … | … | … | 20.3 | … | … | … | Dog ACSR | 1995
34 | Rurichhu-Hebisa | 14 | … | … | … | … | … | 3.08 | … | … | … | Dog ACSR | 1995
35 | Semtokha-Dechencholing | 46 | … | … | … | … | … | 11.45 | … | … | … | Dog ACSR | 2005
36 | Chhukha-Gedu | 73 | … | … | … | … | … | 20.4 | … | … | … | Dog ACSR | 1989
37 | Gedu-Phuentsholing | 67 | … | … | … | … | … | 16.7 | … | … | … | Dog ACSR | 1983
38 | Phuentsholing-Gomtu | 95 | … | … | … | … | … | 26.9 | … | … | … | Dog ACSR | 1986
39 | Malbase- Phuentsholing | 24 | … | … | … | … | … | 8.69 | … | … | … | Dog ACSR | 2008
40 | Malbase-Pasakha (multi-circuit) | 17 | … | … | … | … | … | … | … | 3.41 | … | Dog ACSR | 2008
41 | Malbase-Samtse-Singhigaon | 107 | … | … | 41.64 | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2014
42 | Samtse-Sibso | 96 | … | … | … | … | … | … | 26.96 | … | … | Wolf ACSR | 2013
43 | Samtse-Gomtu | 53 | … | … | … | … | … | … | 14.85 | … | … | Wolf ACSR | 2013
44 | Yurmoo-Trongsa | 73 | … | … | … | … | … | 20.94 | … | … | … | Wolf ACSR | 2008
45 | Yurmoo-Bumthang | 134 | … | … | … | … | … | 34.86 | … | … | … | Wolf ACSR | 2008
46 | Tsirang-Jigmeling | 69 | … | … | 30.57 | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2013
47 | Tsirang-Dagachu Pothead yard | 56 | … | … | 20.2 | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2013
48 | Jigmeling-Pelrithang (Lodrai) | 28 | … | … | 10.42 | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2013
49 | Tshendengang-Dagapela (LILO) | 20 | … | … | 4.4 | … | … | … | … | … | … | Zebra ACSR | 2013
50 | Khasadrapchu-Olakha |  | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | UG cabe | 2013
51 | Pasakha Industrial Area |  | … | … | … | … | … | … | … | … | 5.02 | UG cabe | 2009
52 | Motanga-Phuntshothang | 61 | … | … | … | … | 21.59 | … | … | … | … | Panther ACSR | 2017-07-08
53 | Jizhikha-Pangbesa | 9 | … | … | … | … | … | … | 1.95 |  |  | Wolf ACSR | 2018-06-12
54 | Mangdechhu-Jigmeling Line A | 183 | 85.11 | … | … | … | … | … | … | … | … | Twin Moose ACSR | 2018-10-13
55 | Mangdechhu-Jigmeling Line B | 187 | 84.65 | … | … | … | … | … | … | … | … | Twin Moose ACSR | 2018-10-13
56 | Mangdechhu-Yurmoo | 8 |  | … | … | … | 1.84 | … | … | … | … | Panther ACSR | 2019-12-31
57 | Jigmeling-Bhur-Alipurduar (India) | 12 | 4.75 | … | … | … | … | … | … | … | … | Quad Moose ACSR | 2018-10-13
58 | Jigmeling-PHP II Pothead yard | 147 | 64.98 | … | … | … | … | … | … | … | … | Twin Moose ACSR | 2019-06-28
59 | PHP II pothead yard-Lamoizingkha | 212 | 80.81 | … | … | … | … | … | … | … | … | Twin Moose ACSR | 2019-06-28
60 | Jemina-Changedaphu | 35 | … | … | … | … | … | … | 9.56 | … | … | Wolf ACSR | 2019-10-08
61 | Mirung-Corlung | 50 | … | … | … | … | 19 | … | … | … | … | Panther ACSR | 2018-03-05
62 | Kanglung-Phuntshothang | 115 | … | … | … | … | 52 | … | … | … | … | Panther ACSR | 2019-10-31
63 | Motanga-Nganglam | 94 | … | … | … | … | 35 | … | … | … | … | Panther ACSR | 2019-10-07
| Total | 4408 | 394.45 | 182.04 | 143.01 | 342.96 | 129.43 | 300.86 | 59.28 | 3.41 | 6.02
Source: Department of Hydropower & Power Systems, MoEA.