## 6.19
Table 6.19: Total Electricity Generation and Supply, Bhutan, (2014-2018)
Details | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Installed capacity (MW) | 1497.359 | 1497.29 | 1497.29 | 1497.29 | 1497.29 | 1498.83 | 1498.83 | 1614.1 | 1623.028 | 1622.74 | 1622.74
Chhukha hydro power | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336
Kurichu hydro power | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Basochu - I hydro power | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Basochu - II hydro power | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
THPA | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Dagachhu hydro power | … | … | … | … | … | … | … | 126 | 126 | 126 | 126
Other hydro power | 8.168 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
All diesel generators | 9.191 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 10.73 | 10.73 | 8.035 | 8.928 | 8.04 | 8.04
Wind Power (MW) | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.6 | 0.6 | 0.6
Electricity generation (MU) | 6562.4 | 6960.64 | 6997.59 | 7066.53 | 6823.71 | 7550.04 | 7164.16 | 7747.1747 | 7953.5752 | 7729.7708 | 6959.8053
Chhukha hydro power | 1774.374 | 1767.7 | 1839.91 | 1774.13 | 1742.1 | 1907.44 | 1797.828 | 1867.36 | 1929.682 | 1883.183 | 1703.952
Kurichu hydro power | 379.108 | 375.92 | 368.35 | 361.8 | 360.93 | 378.6 | 368.028 | 379.0202 | 390.748 | 389.5618 | 380.0287
Basochu - I hydro power | 115.589 | 115.72 | 114.39 | 114.17 | 105.82 | 117.74 | 109.252 | 113.2088 | 116.7069 | 122.5493 | 109.5749
Basochu - II hydro power | 210.566 | 206.29 | 207.82 | 208.12 | 194 | 212.65 | 197.081 | 199.5461 | 205.9686 | 216.4302 | 195.9906
THPA | 4056.129 | 4473.07 | 4441.24 | 4587.99 | 4405.48 | 4914.59 | 4675.032 | 4821.7467 | 4924.5049 | 4645.0964 | 4185.0003
Dagachhu hydro power | … | … | … | … | … | … | … | 350.2574 | 374.2324 | 460.35 | 366.035
Other hydro power | 24.81 | 21.78 | 25.58 | 20.01 | 15.21 | 18.48 | 16.932 | 16.014 | 11.027 | 11.222 | 18.054
All diesel generators | 1.815 | 0.17 | 0.3 | 0.31 | 0.18 | 0.54 | 0.01 | 0.021534 | 0.00027127 | 0.27115 | 0.035197
Wind Energy (MU) | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.70509 | 1.1069 | 1.1346
Total Exports (MU) | 5429.123 | 5609.37 | 5352.51 | 5283.9 | 4924 | 5624.59 | 5146.6 | 5721.118 | 5763.13 | 5700.99 | 4580.86
Total Imports (MU) | 9.2646 | 16.8111 | 19.9841 | 19.8714 | 36.747 | 88.4033 | 159.16 | 124.52 | 86.6239 | 91.92 | 133.98
Import by Gencos (MU) | 6.5842 | 14.3533 | 16.76 | 16.4632 | 33.0849 | 84.5619 | 154.68 | 119.83 | 84.1639 | 91.72 | 133.66
Import from WBSEB - BPC (MU) | 2.2385 | 2.0129 | 2.7229 | 2.8507 | 3.09 | 3.2357 | 3.79 | 4.47 | 2.34 | 0.08 | 0.26
Import from ASEB - BPC (MU) | 0.44197 | 0.445 | 0.5012 | 0.55749 | 0.57206 | 0.60566 | 0.69 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.06
Total energy requirement (MU) | 1140.485 | 1368.17 | 1665 | 1713.93 | 1853.76 | 1924.24 | 2085.46 | 2122.9616 | 2054.4565 | 2243.7145 | 2397.16
Total energy sales (MU) | 989.798 | 1202.71 | 1498.01 | 1619.95 | 1769.59 | 3346.6 | 2004.83 | 2057.14 | 2008.9134 | 2185.7498 | 2328.44
Energy losses (MU) | 150.687 | 165.47 | 166.99 | 93.98 | 84.17 | 82.77 | -6837.6 | -7196.04 | (7601.25) | (7703.10) | (6641.66)
Percentage losses (%) | 13 | 12 | 10 | 5.48 | 4.54 | 4 | -328 | -339 | (370.00) | (343.00) | (277.00)
Peak system demand (MW) | 194 | 211 | 237.17 | 276.24 | 282.44 | 313.94 | 333.41 | 336.52 | 335.87 | 362.09 | 399.35
Length of HT lines (33/11 KV)
Overhead lines (km) | 2643.71 | 2734.95 | 2906.79 | 3785.99 | 4090.35 | 5021.27 | 5568.4 | 5705.5716 | 6286.089 | 6310.909 | 6554.4
Underground lines (km) | 57.533 | 60.79 | 63.53 | 71.21 | 81.45 | 104.41 | 108.91 | 105.714 | 114.945 | 158.93 | 119.4
Overhead ABC Conductor (km) | … | … | … | … | … | … | … | 114.45 | 129.036 | 132.5681 | 142.23
Length of LT lines
Overhead lines (km) | 3351.49 | 3570.93 | 3724.52 | 5278.72 | 5969.28 | 6620.85 | 7077.35 | 1557.9695 | 1741.533 | 1741.532 | 1576.69
Underground lines (km) | 165.769 | 173.3 | 187.48 | 189.31 | 193.35 | 314.74 | 360.16 | 368.4997 | 396.658 | 321.6677 | 320
Overhead ABC Conductor (km) | … | … | … | … | … | … | … | 6193.793 | 6361.733 | 6892.8362 | 9037.85
Source:Department of Hydropower & Power Systems, MoEA & BPCL, Thimphu.