## 9.2
Table 9.2: Details of Diesel Generator Sets, Bhutan, 2018
Dzongkhag
| No. & Rating of Machines (No.X kVA) | Total Capacity (kVA) | Energy Generated (KWh)
Bumthang |  | 1140 | 0
DG set - I (380 kVA)
DG set - II(380 kVA)
DG set - III(380 kVA)
Chhukha |  | 505 | 22980
DG set (380 kVA)
DG set (125 kVA)
Dagana |  | 380 | 0
DG set( 380 kVA )
Gelephu |  | 1183 | 87
DG set (350kVA)
DG set (318 kVA)
DG set (515kVA)
Monggar |  | 380 | 0
DG set (380 kVA)
Pema Gatshel |  | 380 | 0
DG set (380 kVA)
Samdrup Jongkhar |  | 380 | 0
DG set (380 kVA)
Thimphu |  | 3140 | 12130.02
DG set (10 kVA)
DG set (1250 kVA)
DG set (1250 kVA)
DG set (125 kVA)
DG set (380 kVA)
DG set (125 kVA)
Trongsa |  | 250 | 0
DG set ( 250 kVA )
Trashi Yangtse |  | 380 | 0
DG set(380 kVA)
Trirang |  | 380 | 0
DG set ( 380 kVA )
Zhemgang |  | 380 | 0
DG set ( 380 kVA )
Samtse |  | 50 | 0
DG set ( 50 kVA )
Total | (8,928 kVA) | 8928 | 35197.02
Source:Department of Hydropower & Power Systems, MoEA, Thimphu.