## 9.2
Table 9.2: Details of Diesel Generator Sets, Bhutan, 2013
Generating stations/ Locations | 2013
| No of Machines | No. & Capacity of Machines (No.X MW) | Total Capacity (MW) | Energy Generated (KWh) | Year of Commissioning
|  | (No.X MW) | ( MW ) | (MU)
Thimphu | 7 | 1X625 | 4204 | … | 1978
|  | 2X318 |  | … | 1980
|  | 1X1188 |  | 3305 | 1982
|  | 1X1250 |  | 3000 | 1984/85
|  | 1X380 |  | 2173 | …
|  | 1X125 |  | … | 1999-00
Paro | 1 | 1X110 | 110 | … | 1977
Chhukha | 2 | 1X380 | 505 | 33420 | 1966
|  | 1X125 |  | … | 1979
Tsirang | 3 | 1X380 | 600 | … | 1969
|  | 1X60 |  | … | 1991
|  | 1X160 |  | … | 1999-00
Trongsa | 1 | 1X380 | 380 | … | 1976
Sarpang | 4 | 1X350 | 1246 | … | 1991
|  | 1X318 |  | … | 1991
|  | 1X515 |  | … | 1991
Monggar | 1 | 1X380 | 380 | 2117 | 1999-00
|  | 1X63 |  | … | 1983
Zhemgang | 2 | 1X380 | 430 | … | 1999-00
|  | 1X50 |  | … | 1983
Dagana | 1 | 1X380 | 380 | 4600 | 1991
Trashigang | 2 | 1X100 | 127 | … | 1998/99
|  | 1X27 |  | … | 1999-00
Samdrup Jongkhar | 2 | 1X380 | 410 | 1088 | 1999-00
|  | 1X30 |  | … | 1991
Bumthang | 3 | 1X380 | 1140 | 0 | 1998
|  | 1X380 |  | … | 1999-00
|  | 1X380 |  | … | 1999-00
Trashi Yangtse | 1 | 1X380 | 380 | 3952 | 1999-00
Pema Gatshel | 1 | 1X380 | 380 | … | 1999-00
Samtse | 1 | 1X60 | 60 | … | 2000-01
Total |  |  | 10732 | 53655
Other Diesel sets
Penden Cement Authority Ltd. | 2 | 2X1000 | 2000 | … | 1981/84
Bhutan Board Products Ltd. | 2 | 1X160 | 160 | … | …
|  | 1X349 | 349
Chukha Hydro Power Plant | 4 | 2X450 | 900 | … | …
|  | 2X280 | 560
Bhutan Ferro Alloys Ltd. | 2 | 2X380 | 760 | … | 1995
Bhutan Carbide & Chemical Ltd. | 3 | 3X125 | 375 | … | 1987
Basochu Hydro Power Plant | 1 | 1X130 | 130 | … | 2000
Kurichu Hydro Power Plant | 3 | 2X320 | 640 | … | 1998/00
|  | 1X500 | 500 |  | 2007
Tala Hydro Power Plant | 1 | 1X2500 | 2500 | … | 2006/07
S.D.Eastern Bhutan Ferro Silicon Pvt.Ltd. | 2 | 2X125 | 250 | … | 2007/08
Total |  |  | 9124 | …
Source:Department of Hydropower & Power Systems, MoEA, Thimphu.