## 9.3
Table 9.3: Major Transmission Lines, 2013
Stations | 220 KV | 220 KV | 132 KV | 66 KV | 66 KV | 66 KV |  | Remarks
| Line S/C | Line D/C | Line S/C | Line S/C | Line D/C | Line Q/C | UG
Tala- Khogla | … | … | … | … | … | … | …
Tala- Malbasse - Pugli | … | … | ... | … | … | … | …
CHP- Gedu- Indian border | … | 35.78 | ... | … | … | … | …
CHP- Gedu- Malbasse | 29.841 | … | ... | … | … | … | …
Malbase- Indian border | 4.075 | … | ... | … | … | … | …
CHP- Semtokha (II) | 54.01 | … | ... | … | … | … | …
Simtokha- Rurichu | 44.9 | … | ... | … | … | … | … | Charged at 66 kV
Rurichu - Tsirang | 46.6 | … | ... | … | … | … | … | Charged at 66 kV
Malbase- Singhigaon Fdr-I | 1.706 | … | ... | … | … | … | …
Malbase- Singhigaon Fdr-II | 2.607 | … | ... | … | … | … | …
Gyelposhing - Kilikhar | … | … | 10.06 | … | … | … | …
Kilikhar - Kanglung | … | … | 29.705 | … | … | … | … | Realigned at Kilikhar
Kilikhar - Tangmachu | … | … | 42.8 | … | … | … | … | Charged at 33 kV
Gyleposhing - Nangkor | … | … | 31.08 | … | … | … | …
Nangkor - Deothang | … | … | 23.3 | … | … | … | …
Nangkhor - Nganglam | … | … | 33.793 | … | … | … | …
Nganglam - Tintibi | … | … | 83.33 | … | … | … | …
Tintibi - Gelephu | … | … | 45.74 | … | … | … | …
Gelephu - Indian border | … | … | 0.1 | … | … | … | …
Deothang - Motanga | … | … | 10.5 | … | … | … | …
Montanga - Indian border | … | … | 1.5 | … | … | … | …
Tintibi - Yurmoo | … | … | 32.628 | … | … | … | … | Charged at 33 kV
CHPC - Gedu | … | … | … | 20.4 | … | … | …
Gedu - Phuntsholing | … | … | … | 16.7 | … | … | …
Phuntsholing - Malbasse | … | … | … | 8.986 | … | … | …
Phuntsholing - Gomtu | … | … | … | 26.9 | … | … | …
CHPC - Chumdo | … | … | … | 36.98 | … | … | …
Chumdo - Khasadrapchu | … | … | … | 4.78 | … | … | …
Khasadrapchu - Olakha |  |  |  | 11.74 |  |  | 1 | UG Cable at IT Park 2013
Chumdo - Haa | … | … | … | 33.4 | … | … | …
Chumdo - Paro | … | … | … | 24.01 | … | … | …
Semtokha - Lobeysa | … | … | … | 24.43 | … | … | … | Realigned at Dochula
Semtokha - Olakha | … | … | … | 1.7 | … | … | …
Hebesa - Rurichu | … | … | … | 3.08 | … | … | …
Semtokha - Dechenchholing | … | … | … | 11.45 | … | … | …
Khasadrapchu - Jemina | … | … | … | … | 5.96 | … | …
Lobeysa - Rurichhu | … | … | … | 20.3 | … | … | …
Tie - Line - Watsa | … | … | … | 0.5 | … | … | …
Yurmoo - Trongsa | … | … | … | 20.94 | … | … | … | Charged at 33 kV
Yurmoo - Bumthang | … | … | … | 34.856 | … | … | … | Charged at 33 kV
Malbase Multi Circuit | … | … | … | … | … | 3.405 | …
Tsirang - Jigmeling | … | 30.565 | … | … | … | … | …
Tsirang - Dagachu Port head yard | … | 20.202 | … | … | … | … | …
Jigmeling - Pelrithang (Lodrai) | … | 10.42 | … | … | … | … | … | Charged at 132 kV
Tshendengang - Dagapela (LILO) | … | 4.457 | … | … | … | … | …
Pasakha Industrial Area | [6 empty] | 5.018 | UG Cable at Pasakha IA
Total | 183.739 | 101.424 | 344.536 | 301.152 | 5.96 | 3.405 | 6.018 | 1015.28
D/C stands for double circuit and S/C for single circuit.
Source:Department of Hydropower & Power Systems, MoEA, Thimphu.