## Tab8.2
TABLE 8.2
TOTAL ELECTRICITY GENERATION AND SUPPLY, BHUTAN, 2002/03 TO 2005/06
Details | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/2006
Installed capacity (MW) | 437.82 | 437.82 | 477.82 | 477.26
Chhukha hydro power | 336 | 336 | 336 | 336
Kurichu hydro power | 60 | 60 | 60 | 60
Basochu - I hydro power | 24 | 24 | 24 | 24
Basochu - II hydro power | .. | .. | 40 | 40
Other hydro power | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.07
All diesel generators | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19
Electricity generation (MU) | 2200.17 | 2528.46 | 2354.71 | 2647.72
Chhukha hydro power | 1815.36 | 2038.39 | 1764.34 | 1931.91
Kurichu hydro power | 255.77 | 332.89 | 340.43 | 365.62
Basochu - I hydro power | 109.28 | 131.84 | 116.31 | 117.83
Basochu - II hydro power | - | - | 114.68 | 213.84
Other hydro power | 19.14 | 23.46 | 17.39 | 16.65
All diesel generators | 0.61 | 1.87 | 1.55 | 1.87
Exports (MU) | 1560.44 | 1844.5 | 1623.66 | 1943.43
Imports (MU) | 24.3 | 18.72 | 21.04 | 34.35
Total energy requirement (MU) | 664.33 | 702.9 | 752.34 | 738.3
Total energy sales (MU) | 571.27 | 580.19 | 622.16 | 620.89
Energy losses (MU) | 93.05 | 122.72 | 130.18 | 117.41
Percentage losses (%) | 14 | 17 | 17 | 16
Peak system demand (MW) | 105.33 | 112 | 120 | 128
Length of HT lines (33/11 KV)
Overhead lines (km) | 1712.53 | 1995.57 | 1895.54 | 2084.34
Underground lines (km) | 27.23 | 28.11 | 40.4 | 43.03
Length of LT lines
Overhead lines (km) | 1802.39 | 1918.57 | 2134.24 | 2272.49
Underground lines (km) | 63.06 | 65.79 | 70.37 | 229.44
Source: Department of Energy, Ministry of Trade & Industry